ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa zamówienia: Remont sali gimnastycznej

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polega na:
1). Zabezpieczenie posadzek i rur  folią. 
2).Demontaż oraz ponowny montaż drabinek gimnastycznych.
3).Demontaż grzejników  oraz ponowny ich montaż po wykonaniu szpachlowania i malowania ścian.

4). Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian

5). Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany

6). Gipsowanie dziur w ścianach

7). Malowanie ścian  farbą ( z gruntowaniem )w kolorach uzgodnionych z Inwestorem
8). Montaż listew ochronnych na kantach ścian
9). Wymiana (Montaż i obróbka) drzwi wejściowych do sali gimnastycznej szt. 2 ( od strony korytarza)

10). Uporządkowanie terenu, wywiezienie odpadów z montażu i innych

Powierzchnia sali gimnastycznej: ok. 25m x 17m x 10m ( wys)

3.  Termin wykonania zadania

Do  20.07.2026 r.

4.  Okres gwarancji

36 mc

5. Warunki płatności

Płatność przelewem w terminie do  21 dni po wykonaniu i odbiorze

6.  Inne istotne warunki zamówienia

Ponieważ roboty będą odbywać się częściowo w trakcie trwania nauki szkolnej, należy wygrodzić   i zabezpieczyć  obiekt remontowany. Roboty remontowe muszą być prowadzone  zgodnie  z przepisami prawa budowlanego, BHP i P-poż

7.  Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim

- Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

- Wykonawca może dokonać wizji lokalnej sali przed złożeniem oferty, aby uniknąć błędów w kosztorysie.

8.   Termin złożenia oferty:

Do 10.04.2026 r. do godziny 12:00

9.  Sposób/forma złożenia oferty

- pisemnie (osobiście, listownie,) na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny, Cendrowice, ul. Szkolna 4, 05-530 Góra Kalwaria

-  w wersji elektronicznej na e-mail: szkola@cendrowice.pl

10.   Kryterium oceny ofert:

100% -  cena

Halina Miesiak

Dyrektor szkoły